建设工程各方责任主体安全职责

二0一0年二月二十三日

为进一步加强建筑施工安全监督管理工作，减少建筑施工安全生产伤亡事故，明确建筑工程各方责任主体安全职责，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、住房和城乡建设部《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》（建市［2006］248号）等法律法规规定，结合贵阳市实际，特制定本职责。 
       一、建设单位安全责任 
    （一）建设单位应将建筑工程发包给具有相应资质等级、具备安全生产条件的施工单位。 
    （二）建设单位在办理施工许可证前必须将安全生产费用划入建设行政主管部门指定的帐户。 
    （三）建设单位在申请领取施工施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。 
依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。 
    （四）建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相信建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。 
建设单位因建设工程需要，向有关部门或者单位查询前款规定的资料时，有关部门或者单位应当及时提供。 
    （五）建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。 
    （六）建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。 
    （七）建设单位不得明示或暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。 
    （八）开挖深基坑（边坡）的工程，当基坑（边坡）高度超过5米，未按规定放坡的，必须具有相应资质的单位进行基坑（边坡）支护设计，并通过施工图会审合格方可进行施工。 
    （九）建设单位应当在拆除工程施工15日前到建设工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。 
      二、施工单位安全责任 
    （一）施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。 
    （二）施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承揽的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。 
施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。 
    （三）施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得作他用。 
    （四）施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。 
专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。 
    （五）建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。 
总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工。 
总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。 
分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承揽主要责任。 
   （六）垂直运输机构作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、超重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。 
    （七）施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督； 
      1、基坑支护与降水工程； 
      2、土方开挖工程； 
      3、模板工程； 
      4、起重吊装工程； 
      5、脚手架工程； 
      6、拆除、爆破工程； 
      7、国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。 
对以上工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。 
    （八）建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。 
    （九）施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。案例警示标志必须符合国家标准。 
施工前段时间应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。 
    （十）施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。 
施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。 
    （十一）施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。 
施工单位应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。 
    （十二）施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，并在施工现场入口处设置明显标志。 
    （十三）施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。 
作业人员有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出批评、检举和控告，有权拒绝违章和强令冒险作业。 
在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。 
    （十四）作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。 
    （十五）施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验。安全防护用品必须经有相应资质单位检验、检测合格才允许使用。 
施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。 
   （十六）施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收；使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位球星上。验收合格的方可使用。 
《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械，在验收前应当经有相应资质的检验检测机构监督检验合格。 
施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起30日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。登记标志应当置于或者附着于该设备的显著位置。 
    （十七）施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。 
施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。 
    （十八）作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。 
施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。 
    （十九）施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。 
意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。 
    三、监理单位安全责任 
    （一）认真贯彻《建设工程安全生产管理条例》，加强监督管理。 
      1、工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。 
      2、工程监理单位应当建立健全安全生产监理责任制度和教育培训等规章制度，组织监理人员认真学习并掌握建设工程安全生产有关的法律、法规和工程建设强制性标准；督促项目监理机构全面落实安全生产监理责任。 
工程监理单位的主要负责人对本企业安全生产监理工作全面负责。工程项目总监理工程师对工程项目的安全生产监理工作负责。项目总监理工程师对工程项目的安全生产监理工作负责。项目总监理工程师应当根据工程项目特点确定施工现场具体安全监理人员，明确工作职责，工程项目安全监理人员应经相应的安全业务培训，并考核合格，在总监理工程师的领导下，从事施工现场日常安全监理工作。 
《建设工程安全生产管理条例》中规定的监理安全内容要列入监理规划、监理实施细则，制定相应的实施措施，并严格落实。 
      3、建设工程监理合同应当包含安全生产监理内容，并明确安全生产监理的权利和义务。 
建设、施工等 有关单位要积极配合和支持工程监理单位依法发行安全生产监理职责。 
    （二）施工准备阶段安全生产监理的主要工作 
      1、审查施工总包、分包企业和劳务企业以及有关人员的安全生产资格，包括核查企业资质、安全生产许可证，安全生产管理机构设置，专职安全生产管理人员配备，特种作业人员持证情况，督促施工承包单位健全安全生产保证体系，落实安全生产责任制度，完善各项安全生产管理制度。 
      2、审查施工组织设计中的安全技术措施和安全专项施工方案是否符合工程建设强制性标准，并出具审查意见。 
    （三）施工老路安全生产监理的主要工作 
      1、检查施工企业专职安全生产管理人员、安全经费、安全防护措施的落实情况，督促施工企业严格按照工程建设强制性标准、已审定的安全技术措施和安全专项施工方案组织施工，制止违章指挥和声音作业。督促施工单位安全生产费用专款专用，投入到安全生产中。 
      2、开展施工现场安全巡视检查工作，每天不少于一次。发现违规施工和存在安全事故隐患，及时要求施工企业整改，并检查整改结果，签署复查意见；对于存在严重安全事故隐患的由总监理工程师签发工程暂停令，并及时报告建设单位；施工企业拒不整改或者不停止施工的，应当及时向当地建设行政主管部门或建设工程安全监督机构报告。 
      3、查验施工现场安全防护用具、机械设备、施工机具及配件的生产（制造）许可证、产品合格证；施工起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的验收和登记情况；《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械的检验检测合格证明。 
      4、督促施工企业认真开展安全自查和安全事故隐患整改工作，复核施工现场安全设施验收手续，并签署意见。 
     （四）安全监理资料的主要内容 
      1、监理规划和监理实施细则（包含安全监理方案）。 
      2、施工总包、侵蚀企业和劳务企业安全生产资格的审查资料。 
      3、安全专项施工方案和安全技术措施的审查、验收资料。包括施工机械、施工现场安全设施审查验收资料。 
      4、施工现场的安全隐患整改通知单及整改验收单，以及监理日记和监理月报表。安全监理人员应在监理日记中记录每天施工现场安全监理工作情况，记录其发现和处理的安全问题，总监应定期审阅并签署意见。监理月报表中，应包括当月施工现场的安全状况和安全监理工作的评述。 
     （五）对于下列危险性较大工程的施工作业，项目监理机构应当单独编制安全监理实施方案，并在关键工序施工过程中加强现场检查，每天巡查不少于一次，确保安全生产和工程质量。 
       1、深基坑工程：开挖深度超过5m（含5m）或者地下室三层以上（含三层），或深度未超过5m，但地质情况和周围环境及地下管线极复杂的工作。 
       2、高大模板工程：搭设高度8m及心上；搭设跨度18m及以上，施工总荷载15KN/m2及以上；集中线荷载20KN/m及以上的模板支撑系统。 
      3、高度超过30m的岩质边坡，或高度超过15m的土质边坡工程。 
      4、地下暗挖工程、地质复杂的隧道工程或深度超过10m的人工挖孔桩工程。 
      5、30m及以上高空作业工程。如高度超过30m的建筑物（构筑物）的脚手架、卸料平台及转运平台搭设和拆除工程。 
      6、城市房屋拆除爆破和其他大型土石方工程。 
      7、大江、大河中深水作业工程。